## Slide 1
Měření indukčnosti a kapacity
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
  Měření indukčnosti a kapacity
    ampérmetrem a voltmetrem
      metoda pro malé impedance
      metoda pro velké impedance
    můstkové metody
    digitální metody

## Slide 3: Rozcestník
Látku dle osnovy se naučte z
http://www.sse-najizdarne.cz/dokumenty/studijni_materialy/elektricka_mereni.pdf
od strany 35,
a
http://www.bernkopf.cz/skola/predmety/mereni/materialy/skripta/mereni_2.pdf
od strany 9.

## Slide 4: Jiné metody
Časovač 555 je zapojený jako astabilní obvod (oscilátor).
Vyráběný kmitočet závisí na měřené kapacitě.
Mikrořadič podle vyrobeného kmitočtu vypočítá kapacitu.

## Slide 5: Jiné metody
Mikrořadič vývodem RA1 připojí Cx přes rezistor 330Ω na zem a vybije jej.
Pak přepne RA1 a RA2 na vstupy komparátoru.
Na RA0 přivede úroveň H a přes 22k nabíjí Cx.
Měří čas, za který se Cx nabije na napětí dané děličem 2.2k a 2.2k.
Ze změřeného času vypočítá kapacitu Cx.